## Насос
1. | Количество точек водоразбора (используют одновременно), шт. |  |  |  | 3
2. | Расстояние от земли до самой верхней точки водоразбора, м. |  |  |  | 3
(например, лейка душа на 2 этаже)
3. | Уровень погружения насоса от поверхности земли, м. |  |  |  | 20
| Глубина скважины, м. |  |  |  | 50
| Расстояние до зеркала воды (при выключенном насосе), м. |  |  |  | 20
| Расстояние до зеркала воды (при работающем насосе), м. |  |  |  | 25
4. | Длина горизонтального трубопровода, м. |  |  |  | 8
5. | Количество отводов (углов) в трубопроводе, шт. |  |  |  | 8
6. | Количество обратных клапанов, фильтров, шт. |  |  |  | 2
7. | Давление в сети (постоянное, при включении кранов), атм. |  |  |  | 3
| Дебит скважины, не более л./мин. |  |  |  | 270
(это количество воды, которое может быть извлечено из скважины за единицу времени)
8. | Необходимый напор, (м. вод. ст.) |  |  |  | 69.8
|  | МАРКА насоса | МОДЕЛЬ насоса | Номинальная производительность, л./мин.
| Насос, марка: | БЦП 3,5-0,5 | БЦП 3,5 0,5-65 | 30
[6 empty] | БЦПЭ 0,5-16У | БЦПЭ 0,5-25У | БЦПЭ 0,5-32У | БЦПЭ 0,5-40У | БЦПЭ 0,5-50У | БЦПЭ 0,5-63У | БЦПЭ 0,5-80У | БЦПЭ 0,5-100У
Водолей
|  | ECO VINT |  |  |  | НЕТ
|  | ECO MIDI |  |  |  | НЕТ
|  | БЦП 3,5-0,5 |  |  |  | ECO MIDI-0 | ECO MIDI-1 | ECO MIDI-2 | ECO MIDI-3 | ECO MIDI-4 | ECO MIDI-5
[6 empty] | ECO VINT 0 | ECO VINT 1 | ECO VINT 2 | ECO VINT 3
НЕТ
Выбрать насос в каталоге: https://clck.ru/35oBUf
[6 empty] | БЦП 3,5 0,5-40 | БЦП 3,5 0,5-50 | БЦП 3,5 0,5-65 | БЦП 3,5 0,5-80 | БЦП 3,5 0,5-110 | БЦП 3,5 0,5-150
БЦП 3,5 0,5-65

## Лист2 (hidden)
16 | 27 | 25 | 22 | 19.6667 | 17.1667 | 14.6667 | 12.1667 | 9.6667 | 7.1667 | 4.6667 | 2.1667 | -0.33333
| 0 | 6 | 17 | 21 | 27 |  |  | 39 |  |  |  | 60