## Лист1
[5 empty] | 1. | Температура воздуха зимой в г. Улан-Удэ, принятая для расчета, °C |  | -34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | Вт/ед | [5 empty] | 22: -0.195
| Вт/ гр/куб.м. | 3.33 |  |  | 2. | Желаемая температура в помещении, °C |  | 19 |  |  |  | Вт на 100 куб.м. | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | 9000
[6 empty] | (норма 22°C) |  |  |  |  | Вт | 0 | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | 9000
|  |  | 1 | 1 | 3. | Требуется ли нагрев горячей воды от котла? (бойлер, л.) |  | 160 | бойлер | листр | 2 | нет | 60 | 100 | 160 | 200 | 300 |  | 4
[13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
вент | куб.м | 20 | 2 | 2 | 4. | Наличие инфильтрации (для старых домов) |  | -34: да; 23: да; 24: нет
(инфильтрация - щели в стене, между стеной и оконным коробом и т.п.)
теплопотери от вентиляции |  |  | 1.8716 | 3 | 5. | Наличие вентиляции (не принудительной) | bar: -34
[11 empty] | 3 | 1 | 2 | 3
|  |  | 3 | 4 | 6. | Количество этажей | bar: -34
25 вт (было 50 вт на 1 кв.м.)
|  |  |  | 5 | 7. | Высота этажа (средняя), м. |  | -34: 2.5
[11 empty] | 4 | базальтовая плита | экструдированный пенополистирол | пенопласт | стекловата | опилки
|  |  |  | 6 | 8. | Длина дома, м. |  | -34: 6; 20: 4
[11 empty] | 5 | доска без утепления | опилки | базальтовая плита | стекловата | монолитный фундамент
|  |  |  | 7 | 9. | Ширина дома, м. |  | -34: 7
[11 empty] | дополнительное утепление | в 2 кирпича | в 2,5 кирпича | в 3 кирпича | бревно 25 см | бревно 20 см | брус 15 см | брус 18 см | брус 20 см | каркас доска минвата 20 см | газобетон D400 20 см | газобетон D400 30 см | газобетон D400 40 см | пенобетон 20 см | пенобетон 30 см
потолок | потери | 0 | 4 | 8 | 10. | Утепление крыши |  | экструдированный пенополистирол | стена | Вт/ кв.м. | 0.12 | 0.25 | 0.32 | 0.375 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3
стены | потери | 3.2153 |  |  | 11. | Толщина утеплителя (потолок), м. |  | -34: 0.1; 22: 7; 23: обычное окно с 2 рамами; 24: двухкамерный стеклопакет
пол | потери | 0.8736 | 5 | 9 | 12. | Утепление пола |  | -34: опилки; 20: окно; 21: Вт/кв.м.; 23: 162; 24: 128
[5 empty] | 13. | Толщина утеплителя (пол), м. |  | -34: 0.1
|  |  | 6 | 10 | 14. | Материал и толщина наружных стен |  | -34: брус 15 см; 22: 5; 23: -1.105
| обычн | 2х кам | [5 empty] | 21: 17.8; 22: 6; 23: -1.04
| 162 | 128 | 7 | 11 | 15. | Тип окон |  | -34: двухкамерный стеклопакет; 22: 7; 23: -0.975
[5 empty] | 16. | Площадь всех окон, кв.м. |  | -34: 4; 22: 8; 23: -0.91
[11 empty] | 9 | -0.845
[11 empty] | 10 | -0.78
[7 empty] | Расчет | 22: 11; 23: -0.715
[11 empty] | 12 | -0.65
[7 empty] | Площадь стен, кв.м. | -34: 65; 22: 13; 23: -0.585
[7 empty] | Площадь потолка, кв.м. | -34: 42; 22: 14; 23: -0.52
[7 empty] | Площадь пола, кв.м. | -34: 42; 22: 15; 23: -0.455
[11 empty] | 16 | -0.39
[7 empty] | Теплопотери стен, кВт | -34: 3.2153; 22: 17; 23: -0.325
[7 empty] | Теплопотери окна, кВт | -34: 0.512; 20: 12.4; 22: 18; 23: -0.26
[7 empty] | Теплопотери потолок, кВт | -34: 0; 20: 1.2; 22: 19; 23: -0.195
[7 empty] | Теплопотери пол, кВт | -34: 0.8736; 20: 2; 22: 20; 23: -0.084
[7 empty] | Теплопотери вентиляция, кВт | -34: 1.8716; 20: 1.6; 22: 21; 23: -0.042
[11 empty] | 22 | 0
[7 empty] | Итого теплопотери (максимум), кВт: | -34: 8.5725; 22: 23; 23: 0.0735
[11 empty] | 24 | 0.1785
[7 empty] | Мощность электрокотла, кВт | -34: 13.8584; 22: 25; 23: 0.231
[7 empty] | Выбрать электрокотел: https://clck.ru/35ncg3 | 22: 26; 23: 0.3465
[7 empty] | Мощность твердотопливного котла, кВт | -34: 19.5997
Выбрать твердотопливный котел: https://clck.ru/35ncjZ
[7 empty] | Радиаторы "Теплоход" | количество секций |  | 145 | 165 | 135 | 159 | 165 |  | 1155 | 660 | 980 | 1200
[7 empty] | биметалл стандарт | 48.5722 |  | алюминий лайт | алюминий стандарт | биметалл лайт | биметалл стандарт | биметалл плюс |  | чугун 500 7 секц | чугун 500 4 секц | чугун 300 7 секц | чугун Китай 10 секц
[10 empty] | 160.95 | 183.15 | 149.85 | 176.49 | 183.15 | для расчета | 1282.05 | 732.6 | 1087.8 | 1332
[7 empty] | Прочие радиаторы |  |  | алюминий S9 350 | биметалл S9 350 | биметалл S9 200 | Корвет б/м 350/100 | Корвет 500 | Фрегат 500
[7 empty] | биметалл S9 350 | 57.2073 |  | 129.87 | 149.85 | 79.92 | 182.04 | 216.45 | 179.82 | для расчета
[10 empty] | 117 | 135 | 72 | 164 | 195 | 162
[7 empty] | Чугунные радиаторы | -34: количество радиаторов
[7 empty] | чугун Китай 10 секц | -34: 6.4358
Выбрать радиаторы: https://clck.ru/35ncVw

## Лист2
Теплопотери вентиляции
Qв = (V*Кв / 3600) * р * с * dT, Где V — объем помещения, куб. м; Кв — кратность воздухообмена; Р — плотность воздуха, принимается равной 1,2047 кг/куб. м; С — удельная теплоемкость воздуха, принимается равной 1005 Дж/кг*С.
dT- разность наружной и внутренней температур
Qb= 250/3600*1,2047*1005*52= | 4372.057
Теплопотери стен
Q = (A / R) *dT,
А — площадь ограждающей конструкции, кв. м; dT — разность наружной и внутренней температур.
коэффициента теплопроводности Кт (единица измерения — Вт/м*градус). Для каждого слоя ограждающих конструкций определяем термическое сопротивление по формуле: R = S/Кт, где S – толщина данного слоя, м.
Коэфф из таблицы теплопроводности